Allegato B

[image: image1.png]



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

CAPITOLATO TECNICO
	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UNA COLONNA ARTROSCOPICA PER L'U.O.C. ORTOPEDIA DELL’OSPEDALE “CIVILE” DI RAGUSA.


ALLEGATO “B”

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITA’

COLONNA ARTROSCOPICA

PUNTEGGIO MASSIMO 50 PUNTI
Telecamera FULL HD, max punti 10:
Massima risoluzione in standard 16:9 ottenuta direttamente dalla testina della telecamera (Chip 16:9). (Punti 3)
Presenza di zoom parafocale integrato. (Punti 3)

Controllo della fonte di luce dalla testa. (Punti 4)

Shaver, max punti 10: 

Possibilità utilizzo lame Shaver a triplo taglio. (Punti 8)


Pannello Touch-screen. (Punti 2)

Manipolo shaver, max punti 10:
Massima velocità, e tasti controllo sul manipolo. (Punti 10)
Pompa, max punti 10:


Regolazione Flussi e pressione intraarticolare. (Punti 2)



Pannello Touch-screen. (Punti 5)



Possibilità di emostasi. (Punti 3)

Ablatore, max punti 10:
Riconoscimento automatico del puntale con regolazione del settaggio. (Punti 3)


Possibilità di collegamento pedaliera senza fili. (Punti 4)



Possibilità di utilizzo di energia a radiofrequenza e bipolare. (Punti 3)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scheda Valutazione Qualità - Procedura aperta per la fornitura di una colonna artrscopica per l’A.S.P. di Ragusa                    Pagina 1 di 1

