## LOTTI DESERTI NUTRIZIONE
LOTTO | ATC | Principio attivo | Dosaggio | Forma farmaceutica | Fabbisogno annuo | Prezzo a base d'asta | Importo totale annuo | Importo totale fornitura
1 | B05BA10 | Soluzione per NPT binaria per vena centrale Composizione: Glucosio + Poliaminoacidi senza elettroliti | Kcal totali ca.1300/1400, Kcal NP ca. 1000, g di Azoto ca. 15/16, mOsm/l ca. 1100/1200 | Volume 2000 ml circa | 250 | 0,026 per ml. | 13000 | 18417
2 | B05BA10 | Soluzione per NPT ternaria per vena centrale Composizione: Glucosio + Poliaminoacidi + Lipidi senza elettroliti. | Kcal totali ca. 1000/1100, Kcal NP ca. 800/900, g di Azoto 7/9, mOsm/l ca. 1000-1200 | Volume 1000-1250 ml circa | 250 | 0,040 per ml. | 12500 | 17708.5
3 | B05BA10 | Soluzione per NPT ternaria per vena centrale Composizione: Glucosio + Poliaminoacidi + Lipidi con elettroliti. | Kcal totali 900 ca, Kcl NP 800 circa, g di Azoto 5/6, mOsm/l ca 1100 | Volume 1000/1100 ml circa | 400 | 0,025 per ml | 11000 | 15583.5
LOTTO | VOCE | Descrizione | Descrizione | Descrizione | Fabbisogno annuo | Prezzo a base d'asta | Importo totale annuo | Importo totale fornitura
4 |  | PERDITE MASSA MAGRA,ULCERE FERITE APERTE E FISTOLE, ETC. | Prodotto dietetico con amminoacidi, polvere e confezione in buste. | PER OS | 120 buste | 3 | 360 | 510
5 |  | PERDITE MASSA MAGRA,ULCERE FERITE APERTE E FISTOLE, ETC. | Integratore in polvere con amminoacidi, senza fibre: confezionato in buste. | PER OS E/O PER SONDA | 120 buste | 3 | 360 | 510
6 |  | PAZIENTI MALNUTRITI O ARISCHIO IPERCATABOLISMO | Prodotto dietetico liquido con fibre : 2,5 Kcal/ml circa, proteine:16% circa, lipidi:40% circa, glicidi: 40% circa; osmolarità 500-800 mOsm/l, in conf da 150ml circa . | PER OS | 60 flac. | 2.7 | 162 | 229.5
7 |  | FORMULE PEDIATRICHE | Prodotto dietetico liquido per os, normocalorico, senza fibra, bambini (1-10 anni): 1 Kcal/ml circa, proteine: 12% circa, lipidi: 45% circa, glicidi: 45% circa, osmolarità 270-300 mOsm/l, confezione da 250 a 300ml. | PER OS | 800 flac | 3 | 2400 | 3400
8 |  | ALIMENTI DIETETICI AI FINI MEDICI SPECIALI PER LATTANTI | Alimento per lattanti 0-6 mesi, con alterata funzionalità dell’apparato digerente e/o allergia alle proteine del latte vaccino, in polvere da ricostituire a diluizione standard; 0,50-1 Kcal/ml circa, barattolo 500g circa. | PER OS | 30 barattolo | gr 0,25 | 3750 | 5312.5
9 |  | ALIMENTI DIETETICI AI FINI MEDICI SPECIALI PER BAMBINI | Alimento per lattanti 6 mesi-1 anno, con alterata funzionalità dell’apparato digerente e/o allergia alle proteine del latte vaccino, in polvere da ricostituire a diluizione standard; 2-3 Kcal/ml, barattolo da 500 gr circa. | PER OS | 20 barattolo | gr 0,20 | 2000 | 2833.5
10 |  | ALIMENTI DIETETICI AI FINI MEDICI SPECIALI PER LATTANTI E BAMBINI | Alimento per lattanti e bambini nutrizionalmente completo, con basso tenore di grassi, poveri di LCT e ricchi di MCT, con proteine di siero di latte vaccino , carboidrati, vitamine, minerali e oligoelementi, barattolo da 400 gr circa. | PER OS | 20 barattolo | 0.166 | 1360 | 1927
11 |  | FORMULE PEDIATRICHE | Prodotto dietetico liquido, iporcalorico, con fibre, bambini (1-6 anni): 0,50-1 Kcal/ml circa; proteine: 10% circa, lipidi: 40% circa, glicidi: 50% circa, fibre 2%, osmolarità 185 mOsm/l circa, in confezione da 500 ml circa. | PER SONDA | 800 flaconi | 4.4667 | 3576 | 5066
12 |  | ALIMENTO PEDIATRICO STANDARD | Latte monoformula di tipo 1, completo e bilanciato per le esigene nutrizionali del lattante da zero a 6 mesi arricchito con acidi grassi polinsaturi, minerali e vitamine. Pronto all' uso in confezione da 500 ml circa. | PER OS | 30000 flaconi | 0.7 | 21000 | 29750
13 |  | ALIMENTO PEDIATRICO STANDARD | Latte monoformula di tipo 1, utilizzabile fino al 12° mese di vita anche per affrontare il passaggio da un latte di tipo 1 a un latte di tipo 2 o 3; arricchito con acidi grassi polinsaturi minerali e vitamine. Pronto all'uso in confezione da 500 ml circa. | PER OS | 1000 flaconi | 0.7 | 700 | 992
14 | VOCE | SET PER INFUSIONE E POMPE | Sets per infusione parenterale con service gratuito delle relative pompe a due vie a diversa programmazione e velocità con le seguenti caratteristiche: |  |  |  | 47000 | 66583.5
| VOCE A) |  | Set monouso, sterile in PVC ( privo di ftalati) o poliuretano o altro materiale idoneo all’utilizzo costituito da perforatore con filtro antibatterico, camera di gocciolamento con punto di iniezione a valle. Lunghezza >= 250 cm |  | 2000 | 6.5
| VOCE B) |  | Set per infusione lipidi in PVC privo di ftalati o poliuretano o altro materiale idoneo.Lunghezza >= 250 cm |  | 1000 | 6.5
| VOCE C) |  | Set opachi per infusione di farmaci fotosensibili in polietilene o altro materiale idoneo con rivestimento esterno in PVC o altro materiale idoneo. Lunghezza >= 250 cm |  | 1000 | 6.5
| VOCE D) |  | Set per infusione di sangue ed emoderivati con filtro da 200 micron circa.Lunghezza>= 250 cm |  | 3000 | 7
I set devono presentare attacco luer lock terminale al catetere, devono essere privi di lattice, muniti di dispositivo di regolazione del flusso rispondenti alle norme CE sui dispositivi medici, con etichetta a norma.
|  |  | La ditta aggiudicataria del presente lotto dovra’ fornire per il periodo di validita’ contrattuale il “service”gratuito di pompe nuove con le segunti caratteristiche:Meccanismo volumetrico Peso non superiore a 5 Kg;Velocità infusione da 0,1 a 999 ml/h; Visualizzazione della velocità di infusione, dose e volume erogato;Precisione volumetrica +/-5%; Munita di allarmi(sonori e visivi quali: occlusione - distale e prossimale - fine infusione, batteria esaurita, rivelazione eventuali bolle d'aria,guasti o anomalie pompa);Munita di sistema (elettronico o meccanico) che impedisca l'accidentale flusso libero; facilità di montaggio dei sets; Alimentazione a rete e batteria(con autonomia minima di almeno 3 ore a 100/125 ml/h.;munita di sistema di aggancio a palo o barra; Rispondenti alle normative di leggi vigenti in materia. La pompa offerta deve utilizzare un set di infusione per somministrare due farmaci a diversa velocità e diversa programmazione in simultanea.La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'assistenza,manutenzione ed addestramento del personale infiermeristico e medico gratuito per tutta la durata della fornitura. Il rapporto di manutenzione delle pompe sarà effettuato dalla ditta aggiudicatrice direttamente nel reparto richiedente. |  | 100
15 | VOCE |  | Sets di infusione per nutrizione enterale con service gratuito delle relative pompe |  |  |  | 16400 | 23233.5
I sets di somministrazione per nutripompa devono essere costituiti dal solo deflussore e da sacca con deflussore ed avere le seguenti caratteristiche:
| VOCE A) |  | Deflussore per nutripompa:attacco universale a qualunque contenitore di formule enterali (bottiglie a collo stretto, flaconi a collo largo, con tappo a vite , con perforatore spike, etc.) munito di raccordo universale ai diversi tipi di sondini nasogastrici camera di gocciolamento muniti di un facile sistema per l’alloggiamento alla pompa che assicuri precisione e accuratezza della somministrazione muniti di sistema che eviti il flusso libero lunghezza almeno 130cm rispondenti alla normativa sul marchio CE per i dispositivi medici confezionati sterili con metodo di sterilizzazione indicato e conforme alle norme vigenti. |  | 2000 | 3
| VOCE B) |  | Sacca con deflussore per nutripompa: aggiudicazione a ml la sacca deve avere capacità compresa tra 1500 e 2000 ml, con ampia apertura per facilitare il riempimento, con anello per sospensione la sacca deve essere di materiale plastico di grado medicale tale da evitare la cessione di agenti tossici, privi di ftalati. rispondente alla normativa sul marchio CE per i dispositivi medici confezionata sterile con metodo di sterilizzazione indicato e conforme alle norme vigenti. |  | 1200 | 7
| VOCE C) |  | Sacca con deflussore per nutripompa: sacca rigida da 1 litro in materiale biocompatibile per alimenti in commercio corririspondente alla normativa sul marchio CE,caratteristiche come voce b) |  | 500 | 4
|  |  | Considerato che ciascun sets di somministrazione si avvale della propria specifica pompa, la ditta aggiudicataria del presente lotto dovrà fornire in uso gratuito, per tutta la durata dell’appalto, le relative pompe per N.E. (fabbisogno tot. previsto: n°.....).Con assistenza,manutenzione ed addestramento del personale infiermeristico e medico gratuito per tutta la durata della fornitura. Il rapporto di manutenzione delle pompe sarà effettuato dalla ditta aggiudicatrice direttamente nel reparto richiedente. |  | 80
La pompa deve avere le seguenti caratteristiche: meccanismo peristaltico o volumetrico peso non superiore a 3 kg di mensioni tali da consentire la facile trasportabilità velocità di infusione programmabile almeno da 1 a 300/400ml/h visualizzazione della velocità di infusione, dose e volume totale erogati precisione volumetrica ± 10% munita di allarmi quali: a) sonori e visivi di occlusione, di fine infusione e di batterie esaurite b) di rilevazione di bolle d’aria c) di pompa guasta munita di sistema che impedisca l’accidentale flusso libero. facilità di montaggio dei sets alimentazione a rete diretta e batteria (con autonomia di almeno 12 ore) rispondente alla normativa sul marchio CE rispondente alle normative di sicurezza CEI sistema di aggancio a palo o barra.
16 |  | SET PER INFUSIONE E POMPE | Sacca rigida 500 ml per nutripompa con tappo a vite e tappo per pack, in materiale biocompatibile per alimenti in commercio corririspondente alla normativa sul marchio CE ; la sacca deve essere priva di lattice e ftalati, di materiale plastico di grado medicale tale da evitare la cessione di agenti tossici, in confezione sterile con metodo di sterilizzazione indicato e conforme alle norme vigenti.CE |  | 1200 | 3.50 | 4200 | 5950
17 |  | ALIMENTI DIETETICI AI FINI MEDICI SPECIALI PER LATTANTI E BAMBINI | Alimento in polvere privo di fenilalanina, con aminoacidi essenziali e non essenziali, proteine 12% circa, carboidrati 43% circa, grassi 45% circa. vitamine, minerali ed oligoelementi, LC PUFA, fibre, in barattolo da circa 400 g: 4,5 Kcal/g circa | PER OS | 72 barattoli | 95.58 flc | 6882 | 9749.5
18 |  | PER PAZIENTI MALNUTRITI, A RISCHIO IPERCATABOLISMO, CON FIBROSI CISTICA | Soluzione orale di miscela di trigliceridi di acidi grassi a catena media - olio MCT - in flacone da circa 1000 ml: 8 Kcal/g circa | PER OS | 12 flac. | 63,64 flc | 764 | 1082.5
LOTTO 19 |  | ALIMENTI DIETETICI AI FINI MEDICI SPECIALI PER SOGGETTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA | Alimento a base di acidi grassi polinsaturi (acido docosaesaenoico DHA ad alta concentrazione), vitamine A,D,E,K, e sali minerali,flac 100 ml | PER OS | 24 flac. | 45,00 flc | 1080 | 1530
LOTTO 20 |  | ALIMENTI DIETETICI AI FINI MEDICI SPECIALI PER SOGGETTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA | Alimento ad alta concentrazione di vitamine A, B,C, D E K e sali minerali, in capsule: 2,30 Kcal/cps circa | PER OS | 4.500 cps | 0,944 cps | 4248 | 6018
LOTTO 21 |  | ALIMENTI DIETETICI AI FINI MEDICI SPECIALI | Alimento liquido a base di carboidrati e sali minerali in confezioni da circa 200 ml | PER OS | 1.460 brick | 1.40 brick | 2044 | 2896
LOTTO 22 |  | ALIMENTI DIETETICI AI FINI MEDICI SPECIALI - TRATTAMENTO DELLA GLICOGENOSI | Alimento a base di amido di mais ad elevato contenuto in amilopectina, buste da 60 gr. circa; Composizione circa: kcal 356/ 100 gr, proteine 0,5/100 gr, carboidrati 88/100 gr, grassi 0,14/100 gr. | PER OS | 360 buste | 9,667 bs | 3480 | 4930
LOTTO 23 |  | SUPPLEMENTI MODULARI | Integratore glucidico in polvere, con glucidi 100% - maltodestrine - in barattolo da 400 a 600 g: 3,8 kcal/g circa | PER OS | 30 barattoli | 3,05 flc | 91.5 | 130
TOTALE | [7 empty] | 224342.5
gr
gr
gr